# LABORATORIO 3

Attrezzature disponibili

Aggiornato al 01/11/2013

| Descrizione | Quantità | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- | --- |
| Agitatore magnetico riscaldante | 1 | Frigo-congelatore |  |
| Agitatore magnetico | 3 | Congelatore -80°C |  |
| Agitatori Vortex | 2 | Macchina del ghiaccio |  |
| Bilancia analitica | 1 | Contenitore di azoto liquido | 1 |
| Bilancia tecnica | 1 | Armadio termostatico | 1 |
| Essiccatore in plastica | 1 | Bagno termostatico | 1 |
| pH-metro da banco | 1 | Stufa per essiccazione e sterilizzazione | 1 |
| Fotometro a  fissa (230, 260, 280, 320, 562, 595 nm) | 1 | Cappe a flusso laminare (150 cm) | 3 |
| Microcentrifuga (velocità max 14.000 giri/min.) | 1 | Concentratore (sotto vuoto a T amb.) | 1 |
| Centrifuga refrigerata da banco | 1 | Sviluppatore lastre | 1 |
| Camere elettroforetiche minigel con alimentatori | 4 | Transilluminatore | 1 |
| Sistema di elettroforesi verticale per DNA e proteine | 1 | PCR | 2 |
| Alimentatori per elettroforesi | 6 | Fornetto di ibridazione | 1 |
| Gel dryer | 1 | Macchina fotografica per riprese dei gel | 1 |
| Pipette automatiche 2/20 l | 3 | Macchina fotografica digitale | 1 |
| Pipette automatiche 20/200 l | 5 | Agitatore per batteri | 1 |
| Pipette automatiche 100/1000 l | 5 | Agitatori planetari per colture cellulari | 2 |
|  |  | Autoclave per sterilizzazione | 1 |
|  |  | Fornetto a micronde | 1 |
|  |  | Sterilizzatori a sfera di vetro | 3 |

Il laboratorio è fornito di:

- un impianto di demineralizzazione dell’acqua

- una cappa chimica

- dispositivi di protezione (guanti, mascherine anti-polveri, occhiali, …).

Vetreria ed altro materiale disponibile

Descrizione Quantità

Beaker plastica da 2000 ml 1

Beaker plastica da 1000 ml 1

Beaker plastica da 500 ml 1

Beaker plastica da 250 ml 1

Beaker plastica da 100 ml 1

Beaker plastica da 50 ml 1

Beaker plastica da 25 ml 1

Beute vetro da 500 ml 6

Beute vetro da 250ml 8

Beute vetro da 100 ml 8

Bottiglie vetro tappo a vite da 1000 ml 10

Bottiglie vetro tappo a vite da 500 ml 10

Bottiglie vetro tappo a vite da 250 ml 10

Cestello per azoto liquido 1

Cestello per ghiaccio 1

Cilindri in plastica da 2000 ml 2

Cilindri in plastica da 1000 ml 2

Cilindri in plastica da 500 ml 6

Cilindri in plastica da 250 ml 2

Cilindri in plastica da 100 ml 6

Cilindri in plastica da 50 ml 4

Cilindri in plastica da 10 ml 2

Forbici 1

Magnetini varie misure 15

Mortaio (diam. 11 cm) e pestello 5

Mortaio (diam. 8 cm) e pestello 2

Propipette a 3 valvole 7

Portaprovette (x provette da 50 ml) 12 (polistirolo)

Portaprovette (x provette da 10 ml) 12 (polistirolo)

Portaprovette (x provette da 2 ml) 5

Pinzette punte diritte 10

Pinzette punte curve 3

Portalame 2

Spatole paletta/paletta 1

Spruzzette 500 ml 2

Timer 2

Altro materiale di consumo

Descrizione Quantità

Anse plastica 1 l 3x1000

Cuvette plastica 2 ml 1x100

Pipette Pasteur plastica 3 ml 300

Pipette Pasteur vetro 1x250

Tettarelle 10

Pipette plastica 25 ml 1x1000

Pipettatori automatici 100-1000l

(Kartell) 5

Pipettatori automatici 20-200l

(Kartell) 5

Pipettatori automatici 2-20l

(Kartell) 3

Propipette a tre valvole 5

Provette eppendorf 2 ml 3x500

Provette eppendorf 1 ml 1x1000

Provette eppendorf 0,5 ml 1x1000

Provette falcon 50 ml con sostegno plostirolo 25x12

Provette falcon 15 ml con sostegno plostirolo 25x12

Puntali P1000 4x1000

Puntali P200 4x1000

Reagentario

- Principali prodotti per la biologia molecolare (analisi degli acidi nucleici) e colture in vitro dei vegetali.