# LABORATORIO 5

Attrezzature disponibili

Aggiornato al 01/11/2013

| Descrizione | Quantità | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- | --- |
| Microscopi a luce trasmessa (Nikon E200) | 13 | Stufa termostatata ad aria | 3 |
| Microscopi a luce trasmessa collegabili a telecamera e con modulo a fluorescenza (Nikon E400) | 3 | Frigo congelatore verticale | 1 |
| Microcentrifuga | 1 | Frigotermostato per BOD 220CL | 1 |
| pH-metri da banco | 2 | Lampade Bunsen (non in uso) | 10 |
| Agitatore magnetico riscaldante | 1 | Set micro pipette | 1 |
| Agitatore tipo vortex | 1 | Lampade da banco | 2 |
| Bilancia tecnica (max 3kg sens. 0,01g) | 1 |  |  |
| Bilancia tecnica (max 1kg sens. 0,01g) | 1 |  |  |
| Bilancia tecnica (max 200g sens. 0,01g) | 1 |  |  |
| Omogenizzatore Stomacher 400 | 1 |  |  |
| Bagno termostatico | 1 |  |  |

Il laboratorio è fornito di:

- un impianto di demineralizzazione dell’acqua

- una cappa chimica

- dispositivi di protezione (guanti, mascherine anti-polveri, occhiali, …).

Vetreria ed altro materiale disponibile

Descrizione Quantità

Beaker plastica da 2l 3

Beaker plastica da 1l 3

Beaker plastica da 500 ml 3

Beaker plastica da 100 ml 3

Beaker plastica da 50 ml 3

Beaker plastica da 25 ml 3

Beaker vetro da 100 ml 1

Beaker vetro da 50 ml 4

Beute vetro da 1000 ml 2

Beute vetro da 500 ml 3

Beute vetro da 250 ml 4

Beute vetro da 100 ml 5

Beute vetro da 50 ml 5

Bottiglie vetro tappo a vite da 500 ml 6

Burette da 50 ml 2

Cilindri in plastica da 2000 ml 4

Cilindri in plastica da 1000 ml 4

Cilindri in plastica da 50 ml 4

Cilindri in plastica da 100 ml 4

Cilindri in plastica da 50 ml 4

Cilindri in plastica da 25 ml 4

Cilindri in plastica da 10 ml 4

Forbici 2

Imbuti plastica 1

Imbuti vetro 2

Magnetini 6x20mm 5

Propipette a vite da 2 ml (blu) 30

Portaprovette 12 posti (10 ml) 7

Sostegni metallici per burette 1

Pinze a ragno metalliche doppie x burette 1

Spatole paletta/paletta 1

Spatole cucchiaio/paletta (piccola) 1

Spatole cucchiaio/paletta (media) 1

Spruzzette 1000 ml 1

Spruzzette 500 ml 20

Spruzzette 250 ml 1

Altro materiale di consumo

Descrizione Quantità

Anse plastica 10 l 1000

Capsule Petri plastica (diametro 0,9 mm) 1000

Pipette plastica da 10 ml 1000

Pipette plastica da 1 ml 1000

Pipette Pasteur 4x250

Tettarelle 10

Provette x batteriologia (16x160) 300

Vetrini porta e coprioggetto 1000

Reagentario

- Alcool denaturato e assoluto

- Acetone

- Glicerolo

- Idrossido di potassio 1M

- Olio per immersione (olio di cedro e fixing oil)

- Cristal violetto, Verde malachite

- Kit per colorazione Gram

- Reattivo di Lugol

- Xilene